## 北京科技大学融合创新研究院

院发【2020】9号

融合创新研究院危险化学品安全管理规定

第一章  总则

第一条  为加强融创院危险化学品的安全管理，保障师生生命财产安全，保护环境，预防和减少危险化学品事故，维护教学、科研工作的正常秩序，根据国家《危险化学品安全管理条例》（国务院第591号令）和《北京科技大学危险化学品安全管理规定》（校发【2020】29号）等文件要求，结合融创院实际情况，制定本制度。

第二条  本规定所称危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。具体危险化学品目录，按照国务院安全生产监督管理部门会同国务院工业和信息化、公安、环境保护、卫生、质量监督检验检疫、交通运输、铁路、民用航空、农业主管部门，根据化学品危险特性的鉴别和分类标准确定并公布的目录执行。

第三条  本规定适用于融创院危险化学品的全流程管理，包括采购、储存、领取、使用和废弃物处置等环节的安全管理。

第四条  危险化学品安全管理坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“谁使用、谁负责，谁主管、谁负责”的原则，各系（中心）、实验室及教职工、学生应树立安全意识，履行安全义务并承担安全责任。

第五条  任何实验室及个人不得私自采购、运输、持有、使用危险化学品，不得擅自处置危险化学品废弃物。

第二章  管理机构及职责

第六条  融创院危险化学品实行研究院、团队、实验室三级安全管理责任体系。融创院成立危险化学品安全管理工作领导小组，融创院党政主要负责人是研究院危险化学品安全第一责任人；分管实验室安全工作的副院长为研究院危险化学品安全管理责任人；各团队负责人是本三级单位危险化学品安全工作第一责任人；各实验室责任教师是本实验室危险化学品安全工作的直接责任人，使用人员是使用该危险化学品的直接责任人，学生使用危险化学品时指导教师同为直接责任人。

第七条  融创院成立危险化学品安全工作领导小组（成员名单见附件1），负责研究院危险化学品安全管理组织领导工作，对危险化学品安全管理重大问题进行研究部署，主要工作职责为：

（一）建立并落实融创院安全责任制，融创院常务副院长为单位危险化学品安全第一责任人，主管实验室安全工作的副院长为单位危险化学品安全直接管理责任人，同时配置专门机构或专职人员负责单位危险化学品安全管理具体工作。

（二）组织落实国家法律法规及学校规章制度，制定危险化学品安全管理细则、应急预案；

（三）开展本单位危险化学品安全教育宣传，定期组织事故应急演习，负责组织管理人员及实验用房责任教师安全培训工作；

（四）定期组织开展危险化学品安全检查与隐患整改工作，接受上级和学校有关部门的监督检查并落实整改措施；

（五）根据本单位所涉危险化学品情况组织配置相应的通风、净化、防火、防爆等安全设施、消防设施及个体防护用品；

（六）其他危险化学品安全管理相关工作。

第八条  因教学、科研等工作需要储存、使用危险化学品的实验室等场所应指定专人负责危险化学品日常安全工作，主要工作职责为：

（一）执行学校及二级单位相关规章制度，制定所涉易燃易爆性物质、有毒有害物质的安全操作规程；

（二）按国家及学校文件规定采购、使用、存放危险化学品；

（三）对使用人员开展危险化学品安全操作、应急处置专项培训；

（四）配备个体防护用品、相关安全设施及消防设施等；

（五）建立危险化学品台账，每日检查、定期清理所存危险化学品；

（六）其他危险化学品日常安全工作。

第三章  危险化学品的采购

第九条  危险化学品的采购由后勤管理处统一负责。严禁任何实验室和个人私自采购危险化学品。

第十条  使用危险化学品的实验室通过北京科技大学化学品采购与管理平台采购并办理相关审批手续。

针对平台中暂无的化学品，实验室可联系平台供应商，由其将相关产品加进平台后购买；针对采购平台中暂无且供应商不销售的危险化学品或经批准的特殊情况，实验室可在平台外采购，采购前须在平台提交自采申请，申请通过审批后，后勤管理处统一组织收货，经使用单位验收合格后按平台要求履行财务手续。

第十一条  各实验室应坚持“用多少、买多少”的原则，根据教学、科研需要采购危险化学品，原则上应购买小剂量包装，防止积存、浪费或造成安全隐患。单次采购危险化学品的总量不得超过本实验室一个月实验所需用量。

第十二条  各实验室采购的危险化学品，应由融创院危险化学品专用储存室统一收货，实验室不得从供货商处直接领取危险化学品。

第十三条  购买危险化学品时应索取化学品安全技术说明书（SDS）并妥善保管，方便相关人员查询使用。

第三章  危险化学品的储存与领取

第十四条  融创院设有危险化学品专用储存室，统一存放危险化学品。融创院办公室负责危险化学品储存室的管理工作，包括危险化学品的验收货、入库、储存、出库以及台账记录等工作，并建立危险化学品储存与登记制度。

第十五条  危险化学品存储室内的安全设施与防护用具应按国家有关规定定期维护、保养，保证其正常工作。

第十六条  危险化学品的储存应符合以下要求：

（一）危险化学品均应保存在专用储存柜中，并设置明显的安全警示标志。

（二）设置专用储存柜上锁存放，储存柜应避免阳光直晒、远离暖气等热源，远离大功率、高温电器设备。

（三）需低温存放的易燃易爆化学品应存放在具有防爆功能的冰箱内。

（四）腐蚀性化学品应单独存放在具有防腐蚀功能的储存柜内，并有防遗撒托盘。

（五）其他危险化学品应存放在具有通风或吸收净化功能的储存柜内。

（六）危险化学品应标签完整，包装不应泄漏、生锈和损坏，封口应严密，摆放要做到安全、牢固、整齐、合理；不应使用通常用于贮存饮料及生活用品的容器盛放危险化学品。

第十七条  危险化学品应按以下要求进行分类储存：

（一）危险化学品与普通化学品应分柜或分区存放。

（二）化学性质互相禁忌的危险化学品不应混合存放。

（三）灭火方法不同的危险化学品应进行隔离储存。

（四）易制爆危险化学品和其他爆炸性化学品应单独存放在专用储存柜。

第十八条  危险化学品专用储存室内存放总量规定如下：

（一）易燃液体类危险化学品存放总量不应超过500kg。

（二）氧化性物质和有机过氧化物类危险化学品存放总量不应超过500kg。

（三）腐蚀类危险化学品存放总量不应超过1000kg。

第十九条  管制类化学品（剧毒、易制毒、易制爆等）必须严格执行双人保管、双人收发、双人使用、双人运输、双人双锁的五双管理制度。要精确计量和记录，防止被盗、丢失或误领，发现上述问题必须立即报告融创院、保卫保密处、资产管理处。

第二十条  危险化学品储存室管理人员应建立危险化学品入库、出库、退回的台账记录，并至少保存2年。

第二十一条  危险化学品专用存储室管理人员应定期对化学品进行清点，对近三个月没有使用、已过期失效、不再使用、标识不清、或责任人不明确的化学品及时按照危险废物进行处理。

第二十二条  危险化学品的领取

（一）各实验室的危险化学领取工作应由专人负责，责任教师可指定两人（教师或研究生）作为本实验室危险化学品领用人，其他人员不得领取危险化学品。

（二）领取危险化学品时应由实验室责任教师填写《融创院危险化学品领用申请表》（附件2），领取实验室应当双人领取、按需领取，并做好防护措施。

（三）危险化学品储存室管理人员应检查领用申请表无误后方可发放危险化学品，保存好领用申请表并做好记录。

（四）各实验室应根据教学、科研等工作需要，适量领取危险化学品。单次领取危险化学品总量，原则上不得超过当天实验所需的最小量。

（五）当天实验完成后剩余的危险化学品，应全部存入危险化学品专用储存室。

第五章  危险化学品的使用

第二十三条  使用危险化学品的实验室应保证危险化学品使用条件（包括工艺）符合法律法规规定和国家标准、行业标准的要求，须根据所使用的危险化学品的种类、危险特性以及使用量和使用方式建立并健全安全管理制度和安全操作规程，确保危险化学品的安全使用。

第二十四条  使用危险化学品场所须落实进出人员登记制度，禁止无关人员进出、接触或使用危险化学品及相关设施设备。

第二十五条 使用危险化学品人员必须政治可靠、思想稳定，熟悉化学品安全技术说明书，掌握所用危险化学品的特性和安全防范措施，严格执行操作规程和安全管理制度。

使用实验室须对使用人员进行安全教育培训。学生使用危险化学品前，指导教师须对其详细指导并进行安全操作规程、应急处置措施等安全培训。

第二十六条  危险化学品使用实行双人收发，双人保管，使用人要及时检查危险化学品余量及使用状况，防止被盗或因泄漏等引发安全事故，严禁出售、转让他人。

第二十七条  使用人必须详细记录危险化学品使用时间、用途、用量、余量、消纳等情况，记录的保存期限不得少于2年。

第二十八条  各实验室应具备所涉及危险化学品的安全技术说明书（SDS）或安全周知卡。

第二十九条 使用实验室应定期检查危险化学品使用状况，严禁将危险化学品出售、转让他人，对暂不使用的危险化学品须当天存入危险化学品存储室。

第三十条 使用实验室应确保危险化学品包装物标签清晰、明确。当危险化学品由原包装物转移或分装到其他包装物内时，转移或分装后的包装物应及时重新粘贴标签。

第三十一条 使用危险化学品时，须根据危险化学品特性佩戴相应防护用品。使用过程中应尽量减少废物、废液的产生，充分合理利用和无害化处理废弃物。

第三十二条 严禁实验人员将危险化学品带出实验场所。严禁在教学、科研范围外利用危险化学品反应或合成其他有毒有害化学品或化学衍生物。

第三十三条  使用或产生可燃气体、可燃蒸气的实验室，应设置相应的可燃气体检测报警器并与风机联锁。使用或产生有毒有害气体的实验室，应安装相应的有毒有害气体检测报警器并与风机联锁。

第六章  危险化学品废弃物处置管理

第三十四条 废弃危险化学品、盛装废弃危险化学品的容器和受废弃危险化学品污染的包装物属于危险废物，参照《北京科技大学实验室危险废物安全管理办法》进行管理。

第三十五条 危险废物应按照国家与北京市标准分类收集，严禁将性质不相容的危险废物放入同一收集容器。

危险废物收集容器及材质应满足国家标准的强度要求，且材质和衬里要与所盛装的危险废物相容（不相互反应）。危险废物收集容器须完好无损并张贴危险废物标识，如有破损及时更换。

第三十六条  产生危险废物的实验室应设置临时存放点，临时存放点应位于阴凉通风并远离火源和热源的位置，设置明显的暂存区范围界限并张贴危险废物警示标志。

第三十七条 转移危险废物的，应由具有处置危险废物资质的单位依法进行处置。各实验室废弃危险化学品由资产管理处统一组织处置。

第三十八条 任何单位与个人不得擅自将危险废物直接排放与遗弃，不得将其混入非危险废物处理。

第七章  危险化学品事故应急救援与责任追究

第三十九条  融创院应定期对储存、使用危险化学品的设施等进行安全检查，及时整改存在的安全隐患。

第四十条  实验室发生危险化学品事故须立即按照融创院应急预案组织救援，采取措施组织营救受害人员，及时疏散危害区域内的其他人员，并迅速控制危害源，采取必要措施减少事故损失，防止事故蔓延、扩大，并及时向融创院危险化学品安全工作领导小组、学校保卫保密处、资产管理处报告，保护好现场。

第四十一条  危险化学品事故造成环境污染的，由上级有关部门统一发布有关信息。任何个人及实验室不得擅自处理危险化学品事故现场，应由公安、应急救援、卫生、环保部门对事故造成的危害进行治理，直至符合国家环境保护标准。

第四十二条  对违反危险化学品管理规定的实验室及个人，视情节采取书面检查、通报批评、诫勉谈话、单位考核差评、取消评优评奖资格、责令经济赔偿、行政处分等形式给予处罚。具体按照《北京科技大学安全生产管理规定》、《北京科技大学安全生产责任制暂行规定》及《北京科技大学实验室技术安全责任追究暂行规定》执行。

第八章  附则

第四十三条 本规定未尽事项，按国家有关法律法规和学校相关规定执行。本规定条款如与国家法律法规规定相抵触的，按国家法律法规规定执行。

第四十四条 本规定经2020年11月5日院务会讨论通过,自公布之日起施行，由融创院实验室安全工作领导小组负责解释。

融合创新研究院

二〇二〇年十一月五日